ПАМЯТКА

ПО МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

Содержание территории

- Участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. д.

- Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

- На территории жилых домов, дачных и садовых поселков не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ ГЖ, а также баллоны со сжатыми и  сжижженными газами.

- На территории населенных пунктов не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

- Разведение костров, сжигание отходов, мусора и тары необходимо осуществлять под контролем не ближе 50 м до зданий и сооружений.

Содержание Помещений

- Строительство сараев, гаражей и др. построек (пристроек) должно осуществляться только после получения в установленном порядке разрешения.

- В квартирах жилых домов запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы.

- В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в количестве не более 3 л, должны храниться в таре из негорючих и небьщихся материалов.

ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ

- Не допускается хранение баллонов, в т. ч. Запасных, с ГГ в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также в кухне, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

- Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов должны, как правило, располагаться вне зданий пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

- Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»

При эксплуатации теплопроизводящих установок запрещается:

- Эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании, жидкого топлива (утечка газа) систем топливоподачи.

- Подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках.

- Разжигать установки без предварительной их продувки.

- Работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также при отсутствии.

- Сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах.

- Трубопроводы, подводящие газ к бытовым приборам для его сжигания, снова введенные в эксплуатацию после капитального ремонта, реконструкции должны быть оборудовано термочувствительными запорными устройствами, (клапанами), которые устанавливаются в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.

Запрещается:

- Пользоваться неисправными газовыми приборами.

- Размещать мебель и другие горючие предметы и материалы от газовых приборов на расстоянии менее 0,2 м по горизонтали.

- Эксплуатировать газовые приборы при утечке газа.

- Присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента.

- Проверка герметичности с помощью источников открытого пламени (в т. ч. спички, зажигалки, свечи)

- Производить ремонт наполненных газом баллонов

Система отопления

- Печи и другие отопительные приборы и системы перед началом отопительного сезона должны быть проверены и отремонтированы

- Печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 м на 0,7 м (на полу из горючих материалов)

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом отопительного сезона

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ним малолетним детям

- Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на прдтопочном листе

- Применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и  др. ЛВЖ и ГЖ

- Топить углем, коксом и газом печи не предназначенные для этих видов топлива

- Перекаливать печи

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- Эксплуатировать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляции

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями

- Обертывать электролампы бумагой, тканью, снимать со светильников колпаки (рассеиватели)

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, приемники

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использоватьнекалиброванные плавки вставки (жучки)

- Не разрешается эксплуатация электропечей, необорудованных терморегуляторами.