**Результат исполнения мероприятий**

**по приведению качества питьевой воды**

**в соответствие с установленными требованиями**

**(по состоянию на 01.06.2020 г.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Планируемые мероприятия** | **Результат исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Мониторинг состояния  объектов водоснабжения | **выполнено** | МУП «Водоканал» Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |
| 2 | Лабораторный контроль качества воды (проведение лабораторных исследований) | **выполнено** Проведены лабораторные испытания питьевой воды **(** частный сектор выборочно). водозаборные и водопроводные сооружения  | ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» |
| 3 | Обеспечение безопасной эксплуатации водонапорных башен | **выполнено**Проведена замена водонапорной башни в х.Болгов | МУП «Водоканал» Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |
| 4 | Размещение в средствах массовой информации на официальном сайте и в сети интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам | **выполнено**  | Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |
| 5 | Проведение технического обследования систем холодного водоснабжения | **выполнено** | МУП «Водоканал» |
| 6 | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов холодного водоснабжения: | **выполнено** | МУП «Водоканал» |
| 7 | текущий ремонт сетей водопровода | **выполнено** | МУП «Водоканал» |
| 8 | Размещение в СМИ на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» тнформации о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов | **выполнено** | Администрация Братского сельского поселения Усть Лабинского района |